绵阳四0四医院“部分检验试剂”未通过资格性、符合性检查供应商名单及原因

| 序号 | 供应商 | 包号 | 资格性、符合性检查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川美特生物技术有限公司 | 1 | 未提供国家卫健委组织的室间质评且结果回报单独分组 |
| 2 | 成都尚锐思科技有限公司 | 1 | 未提供产品注册证（铁蛋白） |
| 3 | 四川邦盛众诚科技有限公司 | 2 | 未提供国家卫健委组织的室间质评且结果回报单独分组 |
| 4 | 四川东晖科技有限公司 | 2 | 缺项目：EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂盒 |
| 5 | 四川安润达生物科技有限公司 | 6 | 不符合项目要求：人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒 |
| 6 | 成都迈德瑞医疗设备有限公司 | 6 | 不符合项目要求：人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒 |
| 7 | 四川东晖科技有限公司 | 6 | 不符合项目要求：人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒 |
| 8 | 四川金吉裕科技有限公司 | 7 | 缺项目：促甲状腺素受体抗体 |
| 9 | 四川安润达生物科技有限公司 | 8 | 未提供国家卫健委组织的室间质评且结果回报单独分组 |
| 10 | 四川邦盛众诚科技有限公司 | 10 | 未提供国家卫健委组织的室间质评且结果回报单独分组 |
| 11 | 四川安润达生物科技有限公司 | 10 | 未提供产品注册证 |
| 12 | 四川盛世好利达商贸有限公司 | 13 | 缺4项，不能满足要求 |
| 13 | 四川高芯数康生物医药有限公司 | 15 | 报价无效（未按单人份报价） |
| 14 | 重庆迪鼎商贸有限公司 | 16 | 项目不齐 |
| 15 | 成都凯孚生物科技有限公司 | 16 | 项目不齐 |
| 16 | 四川新健康成医疗用品有限责任公司 | 17 | 方法学不满足要求 |
| 17 | 深圳卓品医疗器械有限公司 | 18 | 项目不齐 |